附件一：项目需求

需整改面积总计：约217平方米

具体位置及参数：

1、行政办公楼北侧（约123平方米）

原有场地：59.79m（长）*7.49m（宽）

扩建场地：65m（长）*10m（宽）

需要调整：条石、管道井（3个）

场地路面：石灰混凝土（30cm）、碎石层（30cm）、沥青混凝土（5cm）、凝油层（6cm）。

2、门诊楼北侧（约94平方米）

原有场地：45m（长）*7.67m（宽）

扩建场地：45m（长）*10m（宽）

需要调整：条石、管道井（5个）、景观灯

场地路面：石灰混凝土（30cm）、碎石层（30cm）、沥青混凝土（5cm）、凝油层（6cm）。

- 门诊楼西侧利用原停车位，做为救援场地，立提示牌，禁止停车。

附件二

报名初审材料要求

（1）报名所需初审材料：投标服务商资质、个人授权、法人身份证复印件、授权代理人身份证复印件，均加盖投标公司公章。

（2）审核初审材料时若发现准投标人未按医院要求提供，不允许参加投标。

（3）审核通过的进行登记确认。

附件三：

1、报价单要求：

（1）报价单：需注明项目名称、投标单位名称、投标报价、服务期限、质量标准、联系人、联系方式，投标供应商法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。

（2）报价单、投标文件需单独密封，一并递交。

2、投标文件要求：投标文件不按医院要求准备的服务商，原则上不予中标。

2.1投标文件的编制

2.1.1投标文件应全部逐页编码，不得有任何涂改。投标文件副本应由正本复制而成（包括证明文件）。

2.1.2投标文件一份，须装订成册。

2.1.3投标文件的材料应按编制目录的顺序摆放：（1）投标文件封面；（2）法定代表人授权书；（3）法人身份证复印件及授权代表身份证复印件；（4）投标服务商资质；（5）近三个月依法缴纳税收和社保的良好记录的证明；（6）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明（在相关网站截图作为凭证）；（7）省级官方媒体对投标服务商授权（如有）；（8）提供主要服务人员简历及相关证书、证件；（9）提供服务技术参数偏离表；（10）近三年同类投标服务销售业绩，须附相关证明材料（证明材料指销售合同复印件或发票复印件）；（11）提供服务承诺方案；（12）报价单；（13）以上所有材料均需加盖公章。

附件四：采购需求偏离表

采购需求偏离表（格式）

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：我单位确认，除以上表格中列明的偏离外，我单位接受招标文件规定的所有商务条款，无其他偏离。 |  |  |  |  |  |

注：1、本表应包括对合同条款的偏离说明。

2、投标人对招标文件的商务部分有任何偏离，则必须在该表中全部列明。若对招标文件无商务偏离，请在“投标文件的响应”栏只填写“对招标文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的投标可被拒绝。

服务商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：

时间：     年    月    日